# 一吨液化气等于多少万方

##### 问：一吨液化气等于多少立方

答：液化天然气（LNG）密度：0．42～0．46 g／cm3 根据单位换算1立方米等于0.45吨。

所以：1吨液化气大约等于2.2立方米。

液化天然气(Liquefied Natural Gas，简称LNG)，主要成分是甲烷，被公认是地球上最干净的能源。无色、无味、无毒且无腐蚀性，其体积约为同量气态天然气体积的1/625，液化天然气的重量仅为同体积水的45%左右。其制造过程是先将气田生产的天然气净化处理，经一连串超低温液化后，利用液化天然气船运送。液化天然气燃烧后对空气污染非常小，而且放出的热量大，所以液化天然气是一种比较先进的能源。

- 液化天然气是天然气经压缩、冷却至其沸点（-161.5摄氏度）温度后变成液体，通常液化天然气储存在-161.5摄氏度、0.1MPa左右的低温储存罐内。其主要成分为甲烷，用专用船或油罐车运输，使用时重新气化。20世纪70年代以来，世界液化天然气产量和贸易量迅速增加，2005年LNG国际贸易量达1888.1亿立方米，最大出口国是印度尼西亚，出口314.6亿立方米；最大进口国是日本763.2亿立方米。

- 答：液化石油气的气态密度2。0左右，1吨1000kg,所以500立方。

- 答：正常情况下是：一立方液化气等于2.5千克

##### 问：一吨液化天然气（LNG）换算成多少立方如上

答：一吨液化天然气（LNG）换算成立方米，大约为2.27立方米。

解：

天然气液态密度为0.420～0.46T/m3，气态密度为0.68-0.75kg/m3

取平均液态密度为（0.42+0.46）/2=0.44T/m3

1T/0.44T/m3≈2.27m3

扩展资料：

LNG基本参数:

LNG主要成分是甲烷（90%以上）、乙烷、氮气（0.5-1%）及少量C3～C5烷烃的低温液体。LNG是由天然气转变的另一种能源形式。

（1）LNG的主要成份为甲烷，化学名称为CH4，还有少量的乙烷C2H6、丙烷C3H8以及氮N2等其他成份组成。

（2）临界温度为-82.3℃。

（3）沸点为-162℃，着火点为650℃。

（4）液态密度为0.420～0.46T/m3，气态密度为0.68-0.75kg/m3。

（5）气态热值38MJ/m3，液态热值50MJ/kg。

（6）爆炸范围：上限为15%，下限为5%。

（7）辛烷值ASTM： 130。

（8）无色、无味、无毒且无腐蚀性。

（9）体积约为同量气态天然气体积的1/625。

计算公式：ρ=m/V

- 参考资料来源：

答：一吨LNG等于多少标方天然气

LNG密度：0．42～0．46 g／cm3 根据单位换算1立方米等于0.45吨

液化天然气气化比是1吨1495标方。

- 一立方LNG气化600方天然气

- 答：液不一样，气化率也都是不一样的。 包括温度也会影响到气化。以进口液为例。 澳大利亚气 卡塔尔气 俄罗斯气。热值 气化率都是不同的。 热值8600/9200 气化1260/1490

- 答：一吨lng天然气等于多少吨

##### 问：一吨石油液化气等于多少立方

答：zhudingyun808[大师]

石油液化气的主要成份为甲烷,含有氢气和较少量两碳以上的烃类气体.

由于其组份不同,密度不是定值.

假如它的组份为70%甲烷15%乙烷15%丙烷其密度约在1.1kg/立方米(标准状态).

假如它的组份90%为甲烷5%氢气5%丙烷其密度约在0.766kg/立方米(标准状态).

故每吨石油液化气约合(标准状态)910-1300立方米.由于管道输送压力约在0.15mpa-2.0mpa,所以在使用压力状态下,每吨石油液化气约合(使用压力状态)405-866立方米.

- 那我们小区使用的是最低限了。也就是说您的答案是最少405立方米，我们小区选用的是400。这样可以保证他的盈利。

- 答：液态液化石油气580kg/立方米，气态密度为:2.35kg每立方米

本文来源: https://www.lunwen00.cn/article/1815d833dac535c4dbb9bf4e.html