# 110kV 7500～60000kV新型系列变压器介绍

### 一、110千伏7500～60000千伏安新系列变压器介绍（论文文献综述）

王永华[1]（2021）在《经济转型背景下的中国智能电网运营优化研究》文中研究指明中国正处在以“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念实施的现代经济体系构建的关键转型期,经济增长速度明显放缓,产业结构优化和新动能培育效应凸显。在此背景下,中国智能电网运营状态如何,是否能够更好地适应新发展理念实施过程中经济转型发展引起的新电能服务需求,新的电能供应需求对原有的智能电网建设提出哪些新的发展方向,电网企业如何更好地提高运营效率以达到满足用户更高质量电能供应的需求?回答这些问题,需要对中国现阶段电网企业的运营状态进行综合评估基础上,识别现阶段经济转型发展的新需求特性规律变化,进而提出未来加速智能电网建设和电网企业提升运营效率的优化建议与发展对策具有重要的实践价值,也对未来电网企业在高质量发展中提升运营效率提供科学参考。基于此,本论文开展的主要研究工作如下:（1）根据国家智能电网发展规划和十四五发展目标,立足性能、信息传递速率、环保程度及效益等层面来建立健全智能电网企业运营状态综合评价指标体系,利用TOPSIS—ANP—熵权组合评价模型,对2018年28家省级电网企业智能电网运营绩效进行了综合评估。结果发现:基于各个地区经济发展的差异,为此智能电网在国内的普及程度也呈现出不均衡态势,东部与西部之间的智能水平差异明显,前者要略高于后者,因此未来如何更好的挖掘中东部地区电网企业的运营发展潜力,更好地加速其向更高质量的智能电网布局以及提升自身运营绩效是国家智能电网布局中的重要内容,同时,西部省级电网智能化发展水平和运营效率,也是中国智能电网建设“补短板”中的重要内容,也是国家落后地区通过电网智能发展运营高质量发展带动其社会经济发展实现“追赶效应”提供契机。（2）根据国家转型发展的典型特征分析,识别未来中国智能电网发展中的主要转变方向,分析其对电网运营状态可能带来的直接或者间接影响效果。首先,以国家绿色发展转型背景和碳达峰2030、碳中和2060年“双碳目标”约束下的清洁能源替代发展对智能电网企业运营带来的影响效果分析,以分布式电源对电网网架规划带来的影响为典型情景进行了具体分析。其次,选取城市电网智能化发展中网格化发展对电网运营规划布局可能带来的影响进行分析;第三,选取智能化发展对电网企业运营效率的影响进行了详细分析,为提升经济效益提供了方向。结果发现:分布式电源发展将通过电网稳定性、可扩展性、满足灵活性需求等路径对电网运行效果产生影响,采用遗传算法对西北地区分布式电源接入产生的网架影响进行了实证检验;以某局域网为样本,通过负荷特性互补、站间互济的配电网规划思路,并利用蚁群算法和分支线组合方法进行优化求解,验证了网格化方法通过精准预测、合理分区和主辅网配合方式,为用户提供更高质量电能的同时,也提升电网企业的运营绩效水平。（3）根据上述结论,从企业内部运营和外部满足需求两方面提出中国加速智能电网发展和提升运行绩效的优化方向。首先,详细分析现阶段智能电网运营中的投入产出效率,通过国内外对比以及运行状态的多维度比较,识别资产效率效益不高的原因,提出精准化规划、标准化建设、精益化运维等方向下的智能电网企业效益提升路径,以及应用物联网、需求侧响应、自动化、大数据等技术手段,提升用户交互服务质量,支撑运营效率提升。其次,根据电动汽车和分布式电源等快速发展情景下,电力用户行为的新特点,用电行为改变规律等分析,识别用户行为对电网负荷特性的影响机理,并根据模型测算结论,预判电动汽车对电网负荷的多重直接和间接影响效果,为加速电网布局和提升用电质量提供科学参考。论文的主要创新点如下:（1）从安全可靠、信息交互、智能高效、绿色环保和经济效益五个维度构建智能电网企业运营状态综合评价指标体系,进一步构建TOPSIS—ANP—熵权组合评价模型对中国28家省级智能电网企业2018年运营绩效进行了综合评估,为识别处当前智能电网企业运营中的“短板”因素和区域进行了详细识别,为后期加快智能电网补短板和优化对策研究提供了依据。（2）通过构建改进遗传算法模型,在增加智能电网的经济性和可靠性方面有着相当积极的价值与意义。引入考虑分布式电源的网供负荷分析方法,按照蚁群算法和提出的分支线组合求解算法进行自动布线,最终拟定出能够符合地方发展需要的、成本更为低廉的线路投资方案及成本策略,对于网格化优化城市配网规划具有科学的参考意义和价值。（3）以中国现阶段经济转型发展为背景,对“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念实施过程中对经济系统产生的显着影响为约束条件和发展契机,以中国经济在实现高质量转型中的电网企业智能化发展中的运营状态为研究对象,通过对运营状态评估、经济转型的电网智能化发展的新需求以及运营优化的优化方向等详细分析,提出未来加快中国电网智能化发展布局优化和提升运营绩效水平的政策建议,为中国实现智能电网的高质量发展提供科学参考。

高铭晨[2]（2021）在《基于决策因素的输变电工程全寿命周期后评价体系研究》文中研究说明我国经济的快速发展需要电力的支撑,因而全社会对电力的需求不断增加。因此,电力产业部门要不断增强创新能力,提高产业内部的经营效率和生产效率。随着投资体制改革的深入,输变电工程全寿命周期后评价工作越来越受到国家的重视。传统输变电项目后评价主要关注工程项目建设全过程,而将整个工程建设项目作为一个整体,尤其对于考虑整个生命周期的运维阶段、退役处置阶段以及后评价的研究较少。深入研究输变电工程全寿命周期后评价体系,有助于增强电力企业对于固定资产投资项目的管理能力,完善企业的资产投资机制,从而提升企业的投资效益。因此,输变电工程后评价在投资项目的管理和决策工作中起着重要作用,不仅有利于判断目标是否实现,从而总结各个部门的管理能力情况,而且通过及时的信息反馈,能够方便企业尽早发现在项目决策、管理过程中存在的不足,降低投资风险。基于此,本文引入全寿命周期理论构建输变电工程建设项目后评价体系。首先,以前人有关研究成果为基础,基于项目流程管理、项目风险管理的相关理论,分析输变电工程在流程管理、风险管理维度的决策因素,构建输变电工程全寿命周期后评价决策因素集;其次,运用SNA法对所构建的决策因素集进行筛选,构建了基于决策因素的输变电工程全寿命周期后评价指标体系;再次,考虑输变电工程全寿命周期后评价特点,设计了基于层次分析法和熵权法组合赋权的输变电项目全寿命周期模糊综合评价模型;最后,通过实际算例验证了所提出的输变电项目全寿命周期后评价指标体系和评价模型的有效性,据此设计了基于信息反馈的输变电工程全寿命周期后评价体系,并通过实例分析了后评价体系的应用过程。本文的主要创新点在于:（1）本文在分析输变电工程全寿命周期后评价决策因素的基础上,运用社会网络分析法（SNA）挖掘决策因素的关联网络,识别其中的关键指标,从而构建了基于决策因素的输变电工程全寿命周期后评价指标体系;（2）考虑输变电工程全寿命周期后评价过程的多层次性和模糊性,建立了基于层次分析法和熵权法组合赋权的输变工程全寿命周期模糊综合评价模型;（3）分析了输变电工程全寿命周期后评价中的信息反馈机理,构建了基于信息反馈机制的输变电工程全寿命周期后评价体系,为电网工程后评价工作提供了体系支撑和实践参考。

曹杰[3]（2020）在《福建小三线职工群体生产生活研究（1964-1980）》文中研究指明

王月[4]（2020）在《《平凉市介绍》汉译英翻译实践报告》文中提出随着中国综合实力的增强,世界其他国家对中国的关注与日俱增。为加强与其他国家的交流,中国的外宣工作不断增多,外宣翻译的重要性不言而喻。本报告是中国国情多语种对外传播平台项目下的《平凉市介绍》汉译英翻译报告。此翻译材料由中译语通科技股份有限公司提供,详细介绍了平凉市政区概况、自然条件、经济概况、社会发展、名胜旅游、城区市政建设等方面的发展状况。结合翻译材料的文本内容及其译文的宣传作用,本报告作者认为此地区介绍属于信息型文本,选取了纽马克的文本类型理论和语义翻译及交际翻译对本次翻译实践进行指导。此翻译材料涉及平凉的地区文化,使用了许多具有中国特色的词汇、短语等,根据纽马克对于文本的分类,此部分文本应属于具有表达功能的信息型文本,交际翻译和语义翻译均能对这部分文本的翻译起到指导作用,其它部分的文本则遵照交际翻译理论的指导。在词汇层面,原文涉及的许多专有名词、文化负载词、四字短语等在英文中没有对应表达,因此译文多采用音译加解释的增译策略;在句法层面,原文长句、省略句极多,译文便灵活运用了增译、省略、拆句等翻译策略;在篇章层面,为使译文连贯流畅,译文使用了许多衔接手段,如照应、省略、连接、重复、同义、上下义、局部-整体、搭配等;译文的语言风格则遵照原文,力求客观、平实、简练。通过本次翻译实践,作者发现:对于地区介绍的翻译,应按照交际翻译为主、语义翻译为辅的原则,灵活采用多种翻译策略,有助于译文在保证准确传达原文信息的同时尽量保留原文特色。作者希望本报告能对未来地区介绍的翻译有所助益,为外宣翻译工作尽一份力。

崔玉燕[5]（2020）在《110kV车载式移动变电站的设计与研究》文中认为当代社会电力行业发展迅速,国民经济水平大幅度提高,高标准的生活状态要求供电也必须安全可靠,不可中断。常规变电站面临一系列的改造问题,车载式移动变电站集成度高、灵活机动、运输便捷、空间占用率低,一旦发生紧急情况,车载移动变电站能快速到达状况现场并及时恢复供电,及时有效,作为应急保障体系因此越来越被电力企业所看好。本文所做的是设计一种110k V车载式移动变电站。经查阅大量文献,按照设计的特殊性与实际应用情况,基于具体的设备具体要求选型,考虑各设备抗震性的要求,首先选用了特殊的SFZ11-20MVA有载调压变压器,并对出线套管和储油柜等进行合理的设置以满足空间限制要求;同时考虑选择HGIS高压开关组合电器,其空间大小满足设计要求,且抗震性最好。主接线设计采用单母线方式,运行简单可靠,节省人力物力财力,10k V配电柜用SF6气体绝缘,结构紧凑,满足要求。该变电站配置氧化锌避雷器等安全性措施,变电站的安全性能得以提高;移动变电站的综合自动化系统,按三层二网模式配置,简要介绍了三层设备二级网络配置规格,HGIS组合电气设备和中压柜都带智能终端满足移动变电站的信息化、自动化和互动化,同时对变电站的一体化电源系统做了详细的说明。在该移动变电站的总体布局设计上,充分强调了布局的合理性和抗震性,根据电气运行要求及原则,各模块巧妙结合于拖车上,并按照合理运输要求进行道路运输与实际投入运行。本变电站的110k V主变车选用阶梯式半挂车,10k V配电设备用一辆集装箱车装载,以便于更好适应未知道路状况,同时这样装载利于拖车转弯等运输操作。10k V配电设备箱体系统考虑了避震、密封和防腐等要求,能有效抵抗车辆行进过程中的震动,符合抗震性设计要求。合理组装和调配各电气设备,最终完成了110k V车载式移动式变电站的设计。基于文中所设计的车载式移动变电站,在出现无论是自然还是人为导致的供电中断问题时,能够快速恢复供电,保障电力系统的安全稳定与可靠性为后续车载式移动变电站的发展提供了理论依据。

张川[6]（2020）在《兴安盟风电集中并网的接入及消纳问题研究》文中研究说明基于中国国情,中国的风电、太阳能发电出现了诸如弃风弃光严重、调节困难等现象,兴安盟电网同样面临着这样的问题。针对兴安盟地区风电集中且电网薄弱的现状,本文致力于研究大规模风电并网运行引起的潮流变化、电压波动、系统调节困难、电网风险增大等问题及解决方法。把风电机组看做一个个随机变量,为这些离散样本建立数学模型,以概率统计的方法,描绘了风电机组等效出力的正态分布曲线,计算出单个风电场及兴安盟风电等效出力随机变量的数学期望,它可以为运行分析及控制提供依据。在数学建模的基础上,计算出兴安盟风电出力波动的类型及相应的出力波动次数,明确了缓慢波动的次数及在电网中出现高频次潮流变化的数值,首次用数据证明了兴安盟电网吸纳现有安装风电机组的全部发电出力是不可能的,进而提出加强电网建设是风电并网的必由之路。本文分析了大量风电并入兴安盟电网对电网暂态稳定的影响、风电出力随机波动引起的系统电压波动、增强电网架构改善系统调节能力的水平等,同时研究了霍林河循环经济示范项目的能源消纳优化模式。在此基础上,开展了综合能效互动、调控云技术、微电网技术、虚拟电厂技术、LoRa通信技术等方面的探索研究。发现采用掌握区域实时电网负荷的数量、风电及太阳能发电出力数值整合及联合调控、削峰填谷、优化电压等方法,可较好改善电网安全运行的可靠性及电压的平稳性。运用上述方法能有效缓解兴安盟风电集中并网引发的部分问题,提高电网运行的安全系数,而且也有助于兴安盟境内风电实现就地消纳与打捆外送,为风电场运行分析与控制以及进一步开发东北风电提供参考依据。

欧干新[7]（2020）在《JZ供电公司配网备品备件库存管理优化研究》文中指出现代管理学理论的不断发展和应用实践,有效提升了各行业企业的经营效益。其中,库存的优化管理逐渐成为公司提升自身管理绩效与客户服务水平的重要突破领域。电网公司承担着电能供应的重要角色,直接关系到国民经济健康发展和社会安全稳定。而配电网作为电力系统的末端环节,向电力用户分配并直接供给电能,配电网的及时抢修、安全可靠运行,直接关系到客户生产生活用电。因此配网层面合理的生产建设、运维抢修与应急服务相关备品备件库存,是能够做好配网持续发展与及时抢修的保障,对于促进社会经济发展和民生福祉具有重要意义。作为大型垄断型国有企业,电网公司对于配网层面设备的备品备件管理模式不够精细,很大程度上制约企业管理提质增效,已经不能适应现代企业管理要求。必须对配网备品备件进行科学优化,利用科学管理方法进行管控,以确保优质可靠的电力供应,同时提升企业自身经营效益和管理水平。本文针对JZ供电公司配网备品备件库存管理进行优化研究,旨在对目前电网公司配网设备备品备件进行精益化科学管理。在对备品备件库存管理概念和基本理论详细研究的基础上,本文首先介绍JZ供电公司的基本概况,梳理JZ供电公司配网备品备件基本情况,开展现状调研和基础数据收集,分析目前存在的问题,并最终确定关键影响因素;其次,结合JZ供电公司配网备品备件的特点和需求影响因素分析,采用分类预测方法,以指导备品备件定额的编制;然后,在采用传统ABC分类法对JZ供电公司配网备品备件分类基础上,充分考虑JZ供电公司客户重要程度和一、二、三类负荷等级的占比,对传统ABC分类法进一步优化,提出考虑用电客户重要程度的二维ABC分类方法,将配网备品备件划分为A、A’、B、C四类,并对各类备品备件储备定额、安全库存、订货补充批量和时间等参数进行分析优化。最后,针对JZ供电公司配网备品备件库存管理提出优化措施及合理化建议,改善公司库存管理水平,满足配网安全稳定运行前提下,实现公司经营效益的提升。

张伟[8]（2019）在《天然气CCHP与江水源热泵复合系统运行性能及优化策略研究》文中指出随着国家和重庆地区能源可持续发展战略的深入推广,结合重庆地区天然气资源和水资源先天优势,天然气冷热电三联供（CCHP）和江水源热泵系统在该地区的应用受到广泛关注。天然气CCHP与江水源热泵复合供能系统在具备子系统各自优势的基础上,还能缓解供需两侧热电比差距,能够利用三峡库区江水源热泵系统制冷（热）能效高的优势,充分利用天然气CCHP系统的发电盈余。对天然气CCHP和江水源热泵复合系统的研究,尤其是对该类大型系统的理论研究较少,对实际项目运行性能的测试与研究更为缺乏。为了研究大型天然气CCHP和江水源热泵复合系统的在不同运行方式下的运行性能,以及运行优化的方法及其有效性,从而提升复合系统运营的经济效益和社会效益,本文提出了复合系统的单目标、多目标运行优化方法,并对复合系统并网、上网四种运行方式进行了运行优化,评价了各优化目标的优化效果,分析了复合系统运行性能的主要影响因素,并通过对案例项目的实测验证了研究结果,继而进一步提出了提升系统运行性能的措施及其效果。最后分析了项目运行的经济性,给出了冷（热）价定价方案。主要内容及结论有:首先,以复合系统典型的内燃发电机、烟气热水型溴化锂吸收机、江水源热泵（冷水）机组为例,建立了表征其变工况运行性能的数学模型,并建立了利用余热制冷、制热,直燃,补燃四种工况下燃气内燃机和直燃型溴化锂吸收机之间的关联模型。其次,以满足建筑区域冷热负荷需求为原则,将复合系统划分为三个可以独立运行的子系统,28种机组组合形式,提出了复合系统优化的实现路径。分别以运行?经济成本、一次能源利用率、?效率、热经济成本最优为控制目标,对复合系统进行了单目标运行优化,确定了复合系统的最优运行策略,计算了复合系统的运行能耗与产出。基于不同优化目标所制定的运行策略主要对系统耗气量和发电量产生影响。再次,系统地阐述了复合系统“缺下余弃”、“缺下余用”、“余上缺下”、“全上全下”四种运行方式,分析了各运行方式下复合系统的运行性能。与优化目标相比,运行方式对复合系统各季节运行性能的影响更大;在各优化目标下,按季节来选择复合系统应采用的最优运行方式,能够进一步提高系统的全年季节能效比或降低运行?经济成本;然后采用排队打分法对四种优化目标的优化效果进行了评价,结果表明,热经济成本和运行?经济成本作为优化目标优化效果更好。基于此,提出综合性能参数CEf,s,以之为优化目标,对4种运行方式进行多目标优化,提出优化运行策略,并分析了复合系统的运行性能。以CEf,s为优化目标能进一步提升复合系统的运行性能。然后,分别对热泵系统、直燃型溴化锂吸收机系统及复合系统运行性能进行了实测和分析,对所建模型的准确性进行了验证。分别以综合性能参数和热经济成本为优化目标,对实测工况（缺下余弃运行方式）和余上缺下运行方式下复合系统进行了优化,验证了优化效果。以综合性能参数为优化目标,对实测工况进行优化,可使系统平均热经济成本比实测值低17.84%,平均综合性能参数值比实测值高42.44%。然后,从运行方式、运行策略、江水取退水温差、江水取水温度、空调水供回水温差等方面对复合系统运行性能的改进措施进行了分析。分析了各运行策略与实际工况相比复合系统的节能减排情况,并给出了最优运行方案。基于此,分析了以上因素的优化对整个案例项目运行性能的改进效果。然后,绘制了项目寿命周期现金流量表,对复合系统做了全寿命周期经济评价。分析了天然气、下载电量、水资源价格变化时,冷（热）量价格和上传电价的盈亏平衡点;分析了主要静、动态评价指标（因变量）对5个能源单价（自变量）的单因素敏感性。结果表明,各经济指标与5个自变量的相关度排序从大到小依次为:冷（热）量价格、天然气价格、上传电价、下载电价、水资源价格。此外,提出了“缺下余用”运行方式,并对该方式做了不确定性分析。最后,提出了冷（热）价制定的原则,分析了下载电价、天然气价格变化对复合系统的冷（热）价定价的影响。分析了不同冷热量定价策略下,与常规空调方案相比能源站运营方和冷热量用户方支出的冷热费用节超情况。本文的分析方法和结论对其他分布式能源系统、水源热泵系统和燃气吸收式系统也具有指导和参考意义。

关妤玲[9]（2019）在《滇中新区招商引资的服务营销策略研究》文中研究指明改革开放40年来,我国利用资源、政策、劳动力等优势,充分吸引外来资金聚集各地,积极开展各地投资促进活动。成为了推动当地经济发展的最强动力。我国各级各政府对招商引资高度重视,更是将招商视作考核地方政府的重要标准,尤其是西部地区,招商引资对于一个地区产业集聚,推动经济发展,拉动当地就业都有较强的作用。云南滇中新区作为第15个国家级新区,也是云南省目前经济发展的重要增长极,在成立的三年里,云南滇中新区也实现了各项经济指标飞速增长,在19个国家级新区中,滇中新区许多经济指标的增长率排名均遥遥领先。滇中新区的快速发展离不开招商引资的重要贡献,然而随着全国范围内招商引资竞争日益激烈,各新区招商引资工作多以优惠政策比拼为主,同质化、白热化现象凸显,从营销角度看,新区招商引资营销体系仍待完善,融入服务营销,打造服务品牌,形成口碑效应,是未来招商引资发展的重要方向。本文以云南滇中新区作为研究对象,通过大量文献和理论研究,以及新区发展的实证研究方法,从服务营销的角度入手,将新区作为服务营销的主体,各引入各产业企业作为服务营销的客体,对滇中新区招商引资这一特殊营销活动进行分析研究。通过STP市场细分、目标市场选择和定位确定新区招商引资服务营销策略。同时,结合新区自身发展情况和特点,从服务营销的7P视角结合服务营销理论和新区招商引资实际相,为新区今后招商引资提出具有针对性服务营销策略。也就是在服务产品上从金融、人才、中介、生活上提供有针对性的、有差异性的产品;收费上要通过行政收费与扶持资金的方式支持企业发展,渠道上利用直接和间接渠道为高效便捷的流程服务;人员配置上要学会运用中介的力量内外提高服务质量。最后,除了基础设施和资源配置,好的内部办事系统配置和展示,将对好的服务起到推波助澜的作用。

龚贵宝[10]（2019）在《基于模糊层次分析法的区域电网发展诊断研究》文中研究表明电能与国家经济社会的全面协调发展紧密相关,而电网又是电能发展的载体,承担着电能输送的重要任务。近年来,我国城乡电网发展水平不断提高,但部分地区依然面临着整体设备水平偏低、安全可靠性不高、智能化水平较低等一系列问题,制约着电网与经济社会的进一步发展。本文通过对地区电网和经济社会的发展水平进行分析,通过相关指标建立地区电网发展诊断体系,以SQ地区为例,深入剖析当地电网发展水平,建立合适的诊断体系,并应用模糊层次分析法,得到诊断结果,实现SQ电网发展水平的分级与量化。首先,本文通过分析地区电网发展诊断的理论基础,依据地区电网发展诊断体系的构建原则,从电网发展协调性、电网发展安全与质量、电网发展效益与效率三个维度构建了地区电网发展水平诊断指标体系,并给出了指标的计算方法,分析了常用的指标分析方法的特点。进一步建立了基于模糊层次分析法的综合诊断模型,通过指标权重和三级指标的评分,逐级加权得到最终诊断结果,实现了地区电网发展水平的分级与量化。接着,以SQ市为例,结合其20102017年电网发展客观实际,运用本文所构建的地区电网发展水平诊断模型,对SQ电网31个三级指标和8个二级指标进行分析,验证了本文模型和方法的正确性与合理性。结果显示,该地区电网发展整体水平较好,电网容载比和智能变电站水平有待改善,电网发展效率需要进一步提升。最后,根据电网发展诊断结果,结合SQ市实际情况,就电网发展协调性、电网发展安全与质量、电网发展效益三个方面给出针对性举措,提升电网发展水平,为SQ市电网以后的发展提供指导,对SQ地区更合理地安排投资项目提供依据。

### 二、110千伏7500～60000千伏安新系列变压器介绍（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、110千伏7500～60000千伏安新系列变压器介绍（论文提纲范文）

#### （1）经济转型背景下的中国智能电网运营优化研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景及研究意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 电网发展运营管理研究

1.2.2 国内外关于智能电网的评价研究

1.2.3 电能交易(中长期、现货)市场机制

1.2.4 跨省跨区输配电定价及监管机制

1.3 主要研究内容、技术路线和创新点

1.3.1 主要研究内容

1.3.2 研究技术路线

1.3.3 论文的主要创新点

1.4 本章小结

第2章 经济转型及智能电网运营管理相关理论

2.1 经济转型发展相关理论

2.2 智能电网发展相关理论

2.2.1 智能电网含义

2.2.2 智能电网发展相关理论

2.3 智能电网管理相关理论

2.3.1 电网评价相关理论

2.3.2 基于自适应动态规划法的电网优化

2.3.3 基于凸优化的电网优化研究理论

2.4 本章小结

第3章 中国智能电网企业运营绩效的组合评价研究

3.1 智能电网发展评价模型选择

3.1.1 基于网络层次分析法的综合评价过程

3.1.2 基于熵权法的综合评价过程

3.1.3 基于TOPSIS方法的综合评价模型

3.2 智能电网企业运营绩效评价指标体系构建

3.2.1 智能电网运营评价原则

3.2.2 运营绩效评估指标选取

3.2.2.1安全可靠指标

3.2.2.2 信息互动指标

3.2.2.3 高效智能指标

3.2.2.4 绿色环保指标

3.2.2.5 经济效益指标

3.3 基于ANP-熵权-TOPSIS组合评价法的评价结果

3.3.1 权重确定结果

3.3.2 26家省级智能电网公司运营效果比较

3.4 本章小结

第4章 经济转型对智能电网企业运营的新需求研究

4.1 分布式电源并网对电网企业运营产生的影响分析

4.1.1 分布式电源种类及发展特点

4.1.2 构建基于遗传算法的分布式电源网络架构规划模型

4.1.3 实证结果分析

4.2 网格化对城市电网智能化发展的影响分析

4.2.1 配电网供电网格化发展态势

4.2.2 考虑分布式电源的电网网格化发展规划研究

4.2.3 智能电网城市配电网网格化优化算例

4.3 本章小结

第5章 智能电网企业运营绩效提升路径优化的方向

5.1 基于企业内部资产管理效益分析的运营优化方向分析

5.1.1 智能电网企业资产管理效益评价指标体系选择

5.1.2 数据处理及说明

5.1.3 智能电网企业资产管理效益评价结果

5.2 满足用户交互性的智能电网企业运营提升方向

5.2.1 影响用户行为关键要素及作用机理

5.2.2 电动汽车用户行为关键要素

5.2.3 电动汽车充放电负荷模型

5.2.4 需求侧响应用户行为关键要素

5.2.5 需求侧响应负荷模型

5.2.6 算例分析

5.2.7 需求侧响应对负荷影响

5.3 本章小结

第6章 提升电网企业运营绩效水平优化

6.1 通过精准化规划、标准化建设与精益化运维提升智能电网资产效益

6.1.1 分布式电源网架优化提升电网运营水平

6.1.2 基于网格化建设提升智能电网企业运营效果

6.2 建设提升智能电网资产效率与投入产出效益

6.3 运维提升智能电网资产效率与投入产出效益

第7章 研究结论与展望

7.1 研究结论

7.2 未来研究展望

参考文献

致谢

攻读博士学位期间发表的论文及其它成果

攻读博士学位期间参加的科研工作

作者简介

#### （2）基于决策因素的输变电工程全寿命周期后评价体系研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 背景及意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究意义

1.2 国内外研究现状

1.2.2 指标赋权的相关研究

1.2.3 输变电工程全寿命周期评价相关研究

1.2.4 信息反馈机制相关研究

1.3 研究内容及技术路线

1.3.1 研究内容

1.3.2 技术路线

第2章 输变电工程全寿命周期后评价的决策因素分析

2.1 基于全寿命周期的输变电工程流程管理分析

2.2 输变电工程全寿命周期流程管理的决策因素集

2.2.1 项目立项决策阶段的决策因素

2.2.2 项目执行准备阶段的决策因素

2.2.3 项目现场实施阶段的决策因素

2.2.4 项目运营维护阶段的决策因素

2.2.5 项目退役处置阶段的决策因素

2.3 输变电工程的风险特点分析

2.4 输变电工程全寿命周期风险管理决策因素集

2.4.1 项目立项决策阶段风险因素

2.4.2 项目执行准备阶段风险因素

2.4.3 项目现场实施阶段风险因素

2.4.4 项目运营维护阶段风险因素

2.4.5 项目退役处置阶段风险因素

2.5 本章小结

第3章 基于决策因素的输变电工程全寿命周期后评价指标体系研究

3.1 社会网络分析法(SNA)

3.2 决策因素体系构建的筛选标准

3.3 基于SNA的输变电工程全寿命周期各阶段决策因素体系构建

3.3.1 立项决策阶段决策因素体系构建研究

3.3.2 执行准备阶段决策因素体系构建研究

3.3.3 现场实施阶段决策因素体系构建研究

3.3.4 运营维护阶段关键决策因素分析研究

3.3.5 退役处置阶段决策因素体系构建研究

3.4 基于决策因素的输变电工程全寿命周期后评价指标体系构建

3.4.1 输变电工程全寿命周期经济性指标构建

3.4.2 输变电工程全寿命周期后评价指标体系构建

3.5 本章小结

第4章 输变电工程全寿命周期后评价模型构建

4.1 综合评价方法分析

4.1.1 常用的综合评价方法介绍

4.1.2 本文综合评价方法的选择

4.2 指标赋权方法

4.2.1 层次分析法

4.2.2 熵值法

4.2.3 综合权重的确定

4.3 模糊综合评价模型

4.3.1 单因素隶属度模型

4.3.2 构建模糊综合评价函数

4.4 本章小结

第5章 输变电工程全寿命周期后评价体系实证分析

5.1 输变电工程全寿命周期后评价的实例分析

5.1.1 数据处理

5.1.2 权重计算结果

5.1.3 综合评价结果

5.2 输变电工程后评价的信息反馈机理分析

5.3 基于信息反馈的输变电工程全寿命周期后评价体系构建

5.4 输变电工程全寿命周期后评价体系的实例分析

5.5 本章小结

第6章 研究成果和结论

参考文献

攻读硕士学位期间发表的学术论文及其它成果

致谢

#### （4）《平凉市介绍》汉译英翻译实践报告（论文提纲范文）

Abstract

摘要

Chapter One Introduction

1.1 Background Information

1.2 Significance of the Report

1.3 Structure of the Report

Chapter Two Task Description and Translation Process

2.1 Task Description

2.2 Translation Process

2.2.1 Before translation

2.2.2 During translation

2.2.3 After translation

Chapter Three Newmark's Theory and International Publicity Translation

3.1 Text Typology Theory

3.2 Communicative and Semantic Translation

3.3 Research Status of International Publicity Translation in China

3.4 Application of Newmark's Theory in International Publicity Translation

Chapter Four Problems Encountered and Strategies Used in the Translation

4.1 Analysis at the Lexical Level

4.1.1 Translation of proper nouns

4.1.2 Translation of culture-loaded words

4.1.3 Translation of four-character idioms

4.2 Analysis at the Syntactic Level

4.2.1 Translation of long sentences

4.2.2 Translation of elliptical sentences

4.3 Analysis at the Textual Level

4.3.1 Grammatical cohesion

4.3.2 Lexical cohesion

4.3.3 Discourse coherence

4.4 Analysis at the Stylistic Level

Chapter Five Reflections on Translation

5.1 Client's Feedback

5.2 Self-reflections on Translation

Chapter Six Conclusion

6.1 Major Findings

6.2 Limitations of the Report

6.3 Suggestions for Future Translation

References

Acknowledgements

Appendix Ⅰ

Appendix Ⅱ

学位论文评阅及答辩情况表

#### （5）110kV车载式移动变电站的设计与研究（论文提纲范文）

摘要

英文摘要

1 引言

1.1 研究背景及意义

1.2 移动变电站国内外发展状况

1.2.1 国外研究动态

1.2.2 国内研究动态

1.3 车载式移动变电站的特性

1.3.1 机动灵活

1.3.2 车载适应性强

1.3.3 投运快捷

1.3.4 紧凑的结构化设计

1.4 论文研究内容

2 车载式移动变电站的一次设计

2.1 主变压器的设计

2.1.1 车载变压器结构技术要求

2.1.2 主变压器的选择

2.2 电气主接线

2.3 绝缘、接地及过电压保护等配置

2.3.1 污秽及绝缘配合

2.3.2 过电压保护

2.3.3 接地配置与设施

2.4 高压开关设备

2.4.1 三工位开关

2.4.2 断路器

2.4.3 互感器

2.5 SF6气体绝缘金属封闭式配电柜

2.6 本章小结

3 车载式移动变电站的布局

3.1 移动式变电站的总体方案

3.2 车载式移动变电站抗震设计要求

3.3 电气运行技术要求及原则

3.3.1 电气距离要求

3.3.2 设备距离要求

3.3.3 配电屏通道宽度要求

3.3.4 安全防护要求

3.3.5 电气运行原则

3.4 车载式移动变电站各模块布局安排

3.5 车载式移动变电站的运输与固定

3.5.1 运输速度要求

3.5.2 选址要求

3.5.3 固定要求

3.6 本章小结

4 车载式移动变电站的综合自动化系统

4.1 总体设计方案

4.2 三层两网配置方案

4.2.1 站控层

4.2.2 间隔层

4.2.3 过程层

4.3 五防一体化系统

4.4 主变及微水在线监测

4.5 本章小结

5 智能一体化电源系统

5.1 交直流一体化电源

5.1.1 设置要求

5.1.2 主要服务对象

5.2 超级电容器储能

5.2.1 超级电容器的基本概念

5.2.2 应用注意事项

5.2.3 模型分析

5.2.4 超级电容器配置

5.3 本章小结

6 结论

6.1 总结

6.2 展望

致谢

参考文献

#### （6）兴安盟风电集中并网的接入及消纳问题研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 论文的研究背景、目的及意义

1.2 大规模风电并网技术国内外研究现状

1.2.1 大规模风电并网技术问题

1.2.2 风电并网对电网的影响

1.2.3 风电场调度

1.2.4 风电场及电网储能

1.2.5 风电场发电计划

1.2.6 动态无功补偿装置在国内外的发展和应用情况

1.2.7 霍林河循环经济示范项目的并网技术与启示

1.3 本文的主要研究内容

第2章 兴安盟风电出力波动模型及接入方案设计

2.1 仿真计算与分析

2.1.1 风电场模型

2.1.2 风机模型

2.1.3 异步发电机模型

2.2 各种因素对风电系统动态电压波动影响

2.2.1 电网强度

2.2.2 暂态电压偏移越限

2.2.3 风电场无功电压控制策略

2.2.4 联合无功调控策略

2.3 兴安盟风电运行特性分析

2.3.1 兴安盟风力发电潮流情况

2.3.2 兴安盟风电出力波动模型设计

2.3.3 兴安盟风电出力波动引发的问题

2.3.4 兴安盟风电出力波动概率统计

2.3.5 兴安盟风电出力跳变分析

2.4 打造“源、网、荷、储”互动的市场化清洁能源消纳模式

2.5 搭建新能源智慧共享集控平台

2.6 本章小结

第3章 兴安盟大规模风电的并网瓶颈及其对策

3.1 大规模风电并网面临的主要问题

3.1.1 大规模开发风电与电网发展缺乏统一规划

3.1.2 电网调峰和跨区消纳问题

3.1.3 电网运行难度增加,电网运行成本加大

3.1.4 管理体制不明确、利益分配不均匀

3.1.5 风电并网标准不够统一

3.2 风电并网对电网企业的外部成本

3.2.1 风电并网使电网企业蒙受价差损失

3.2.2 风电并网影响电能质量

3.2.3 对发电计划制定和调度的影响

3.2.4 增加电网规划投资以保证电网安全稳定运行

3.3 大规模风电接入时采取的对策

3.3.1 加强电网规划配合风电场开发

3.3.2 加强风电与其他电源的协调发展

3.3.3 根据风电发展阶段变化更新相关政策和标准

3.3.4 兴安盟风电接入的相关建议

3.4 本章小结

第4章 兴安盟未来风电并网及消纳的技术实施方案

4.1 AI在风电场预防性维护中的应用

4.2 电力物联网对兴安盟未来新能源并网及消纳的积极作用

4.2.1 微电网技术

4.2.2 调控云技术

4.2.3 虚拟电厂技术

4.2.4 基于LoRa通信技术的分布式电源接入电力物联网

4.3 特高压技术打通内蒙古区内综合能源外送通道

4.3.1 特高压配套工程保障有力

4.3.2 特高压建设稳步推进

4.4 本章小结

第5章 结论与展望

5.1 论文的工作总结

5.2 论文中提出的新方法和新思路

5.3 展望

致谢

参考文献

作者简介

攻读硕士学位期间研究成果

#### （7）JZ供电公司配网备品备件库存管理优化研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 课题研究背景

1.2 研究目的及意义

1.3 课题研究现状

1.3.1 国外研究现状

1.3.2 国内研究现状

1.4 本文主要工作

第二章 备品备件库存管理基本理论概述

2.1 备品备件库存管理基本概念

2.1.1 库存定义

2.1.2 库存分类

2.1.3 库存管理目标

2.1.4 备品备件定义

2.2 库存管理方法

2.2.1 定期检查控制模式

2.2.2 ABC分类管理法

2.2.3 经济订货批量法(EOQ)

2.2.4 供应商管理库存(VMI)

2.3 本章小结

第三章 JZ供电公司配网备品备件库存管理现状分析

3.1 JZ供电公司概况及配网设备调研

3.1.1 JZ供电公司服务区概况

3.1.2 JZ供电公司电网概况

3.1.3 JZ供电公司配网设备现状调研

3.1.4 JZ供电公司电力客户负荷分级调研

3.2 配网备品备件库存管理现状分析

3.2.1 配网仓储及库存管理现状

3.2.2 配网备品备件库存特点

3.2.3 备品备件库存管理问题分析

3.3 本章小结

第四章 配网备品备件库存管理优化模型

4.1 JZ供电公司配网备品备件需求预测

4.1.1 备品备件需求预测过程分析

4.1.2 备品备件需求预测方法和模型

4.2 JZ供电公司配网备品备件库存优化模型

4.2.1 配网备品备件ABC分类

4.2.2 考虑客户重要等级的二维ABC分类

4.2.3 配网备品备件分类管理策略

4.3 JZ供电公司配网备品备件库存管理建议

4.4 本章小结

第五章 结论与展望

5.1 结论

5.2 展望

参考文献

附录

致谢

#### （8）天然气CCHP与江水源热泵复合系统运行性能及优化策略研究（论文提纲范文）

中文摘要

英文摘要

物理量及符号表

1 绪论

1.1 研究背景

1.1.1 世界能源消耗情况

1.1.2 我国能源消耗现状

1.2 课题的提出

1.2.1 三峡库区应用需求

1.2.2 案例项目介绍

1.2.3 案例项目现行运行策略

1.2.4 本文主要研究设想

1.3 研究目的及意义

1.4 国内外研究现状

1.4.1 国内外天然气CCHP系统发展状况

1.4.2 天然气CCHP系统研究现状

1.5 本文拟解决的主要问题和工作内容

2 冷热源系统动态性能模型研究

2.1 复合系统的运行原理

2.2 发电机运行特性分析

2.2.1 内燃机能量输出及梯级利用分析

2.2.2 内燃机性能模型

2.2.3 燃气内燃机运行性能分析

2.3 溴化锂吸收式冷热水机组运行特性分析

2.3.1 烟气热水补燃型溴化锂吸收机组工作原理

2.3.2 运行条件假设

2.3.3 溴化锂机组性能模型的构建思路

2.3.4 溴化锂机组制冷性能模型

2.3.5 溴化锂机组制热性能模型

2.3.6 溴化锂机组性能与内燃机的关系

2.4 热泵机组运行特性分析

2.4.1 热泵机组性能的建模方法

2.4.2 案例机组的选取

2.4.3 热泵机组能效模型的建立

2.5 输配系统运行特性分析

2.5.1 水泵能耗模型

2.5.2 水泵流量模型

2.5.3 案例项目水泵能耗模型的确定

2.6 本章小结

3 复合供能系统单目标运行优化

3.1 复合系统的运行优化的方法

3.1.1 优化目标的选取

3.1.2 子系统的划分

3.1.3 系统优化的实现路径

3.2 子系统燃料流和产品流能量计算

3.2.1 制冷工况子系统能源输入量与输出量计算

3.2.2 制热工况子系统能源输入量与输出量计算

3.2.3 过渡季子系统供卫生热水时能源输入量与输出量计算

3.3 案例项目的运行优化

3.3.1 子系统的机组组合形式

3.3.2 计算参数的选取

3.3.3 单目标运行优化

3.3.4 优化结果分析

3.4 本章小结

4 复合系统并网上网运行方式多目标优化

4.1 CCHP系统运行方式

4.1.1 “并网”运行方式

4.1.2 “上网”运行方式

4.2 各运行方式系统运行能源消耗与产出分析

4.2.1 以运行?经济成本为优化目标的并网上网方式

4.2.2 以PER为优化目标的并网上网方式

4.2.3 以热经济成本为优化目标的并网上网方式

4.2.4 以?效率为优化目标的并网上网方式

4.3 各运行方式系统性能分析

4.3.1 对比项目的选取

4.3.2 复合系统运行性能参数计算

4.3.3 单目标优化结果分析

4.4 优化目标评价

4.4.1 排队打分评价方法

4.4.2 优化目标评价

4.5 多目标优化研究

4.5.1 多目标优化目标函数的建立

4.5.2 权重系数的确定

4.5.3 各运行方式的多目标优化

4.5.4 优化结果分析

4.6 复合系统运行性能的影响因素分析

4.6.1 江水取退水温差

4.6.2 江水温度

4.6.3 最佳取退水温差分析

4.6.4 空调水供回水温差

4.6.5 优化效果预测

4.7 本章小结

5 案例项目性能实测与分析

5.1 江水源热泵机组及子系统性能测试

5.1.1 测试条件

5.1.2 计算方法

5.1.3 供热季性能测试分析

5.1.4 供冷季性能测试分析

5.2 吸收式溴化锂机组及子系统性能测试

5.2.1 测试条件

5.2.2 计算方法

5.2.3 供热季性能测试分析

5.3 复合系统性能测试分析

5.3.1 项目预定运行策略

5.3.2 复合系统制冷季运行数据实测

5.3.3 计算方法

5.3.4 复合系统实测运行性能分析

5.3.5 优化方法的验证

5.3.6 优化效果分析

5.4 复合系统运行性能的改进措施分析

5.4.1 运行方式方面

5.4.2 运行策略方面

5.4.3 江水取退水温差

5.4.4 江水取水温度

5.4.5 空调水供回水温度

5.5 本章小结

6 复合系统全寿命周期经济分析

6.1 经济评价方法

6.1.1 全寿命周期评价

6.1.2 静态评价与动态评价

6.2 评价指标

6.2.1 静态评价指标

6.2.2 动态评价

6.3 案例项目经济分析

6.3.1 全寿命周期费用计算

6.3.2 项目经济评价

6.4 不确定性分析

6.4.1 盈亏平衡分析

6.4.2 敏感性分析

6.4.3 缺下余用运行方式不确定性分析

6.5 冷(热)价定价分析

6.5.1 冷热价的定价原则

6.5.2 Ped变化对冷热价的影响

6.5.3 Pg变化对冷热价的影响

6.6 本章小结

7 结论与展望

7.1 主要研究过程及结论

7.2 研究的主要创新

7.3 研究展望

致谢

参考文献

附录

A.重庆市某 CBD 能源站项目全寿命周期现金流量表

B 重庆市某 CBD 经济区能源站天然气三联供+江水源热泵复合系统构成与供能流程图

C 作者在攻读博士学位期间发表的论文

D 作者在攻读博士学位期间参与编写的标准与专着

E 作者在攻读博士学位期间参与的主要项目

F 获得的专利授权

G 学位论文数据集

#### （9）滇中新区招商引资的服务营销策略研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

1 绪论

1.1 研究背景及意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究意义

1.2 研究方法和研究内容

1.2.1 研究方法

1.2.2 研究思路

2 相关理论综述

2.1 招商引资理论

2.1.1 基本概念

2.1.2 招商引资理论

2.1.3 招商引资的主要模式

2.1.4 国内外研究综述

2.2 营销理论概述

2.2.1 STP战略理论

2.2.2 服务营销的概念与组合

2.2.3 国内外研究综述

3 滇中新区概况及招商引资现状

3.1 滇中新区概况

3.1.1 概况及战略定位

3.1.2 主要经济成效

3.2 滇中新区招商引资概况

3.2.1 滇中新区招商引资服务模式

3.2.2 新区招商引资办事流程

3.2.3 政务服务

3.2.4 招商引资服务中存在的问题

4 招商引资环境分析

4.1 制度环境

4.1.1 国家政策

4.1.2 内部政策

4.1.3 要素成本

4.2 经济环境

4.2.1 宏观环境方面

4.2.2 新区产业集群方面

4.3 社会环境

4.3.1 人口文化

4.3.2 科教环境

4.4 自然环境

4.4.1 气候环境

4.4.2 基础设施

4.4.3 区位条件

4.5 竞争环境

4.5.1 周边国家级新区

4.5.2 昆明周边产业园区比较

5 细分市场目标市场及营销定位

5.1 细分市场研究

5.2 目标市场及营销定位

6 服务营销策略

6.1 目标市场服务营销7P需求

6.1.1 汽车及高端装备制造类企业

6.1.2 生物医药及大健康类企业

6.1.3 电子信息及新材料企业

6.1.4 商贸物流企业

6.2 目标市场7P营销策略

6.2.1 服务内容

6.2.2 服务收费

6.2.3 服务渠道

6.2.4 服务推广

6.2.5 服务人员

6.2.6 设施

6.2.7 服务流程

7 滇中新区招商引资服务营销保障措施

7.1 明确服务营销的重要性

7.2 注重服务营销理念,提高服务水平

7.2.1 以企业需求为导向,营造亲商气氛

7.2.2 简化办事流程,提高办事效率

7.2.3 强化服务机制

7.3 强化监督检查,实行工作推进缓慢预警机制

参考文献

致谢

#### （10）基于模糊层次分析法的区域电网发展诊断研究（论文提纲范文）

致谢

摘要

abstract

1 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.3 本文研究内容

2 地区电网发展诊断基础

2.1 地区电网发展诊断理论基础

2.2 区域电网发展概况

2.3 本章小结

3 基于模糊层次分析法的电网发展诊断模型

3.1 指标权重指数

3.2 指标评分函数

3.3 本章小结

4 地区电网发展诊断

4.1 基础数据

4.2 指数权重计算和评分结果

4.3 结果分析

4.4 电网发展诊断建议

4.5 本章小结

5 总结与展望

5.1 总结

5.2 展望

参考文献

附录

作者简历

学位论文数据集

### 四、110千伏7500～60000千伏安新系列变压器介绍（论文参考文献）

- [1]经济转型背景下的中国智能电网运营优化研究[D]. 王永华. 华北电力大学(北京), 2021(01)

- [2]基于决策因素的输变电工程全寿命周期后评价体系研究[D]. 高铭晨. 华北电力大学(北京), 2021(01)

- [3]福建小三线职工群体生产生活研究（1964-1980）[D]. 曹杰. 福建师范大学, 2020

- [4]《平凉市介绍》汉译英翻译实践报告[D]. 王月. 山东大学, 2020(10)

- [5]110kV车载式移动变电站的设计与研究[D]. 崔玉燕. 东北农业大学, 2020(04)

- [6]兴安盟风电集中并网的接入及消纳问题研究[D]. 张川. 长春工业大学, 2020(01)

- [7]JZ供电公司配网备品备件库存管理优化研究[D]. 欧干新. 天津工业大学, 2020(01)

- [8]天然气CCHP与江水源热泵复合系统运行性能及优化策略研究[D]. 张伟. 重庆大学, 2019(01)

- [9]滇中新区招商引资的服务营销策略研究[D]. 关妤玲. 云南大学, 2019(03)

- [10]基于模糊层次分析法的区域电网发展诊断研究[D]. 龚贵宝. 中国矿业大学, 2019(09)

本文来源: https://www.lunwen00.cn/article/a8a6699d0bb009cffaa64911.html