# 电能表分析——接线错误

### 一、对电能表—错误接线的分析（论文文献综述）

魏海斌,张慧祥,郑心城,蒋涵,郭清华[1]（2021）在《低压电能表反向走字异常分析》文中指出文章首先对国内电能表反向走字异常情况进行总结,之后对低压计量情况下造成电能表反向走字异常的各类原因进行分析,针对不同原因给出相应的反向电量产生机理。在此基础上,给出一套低压反向走字异常现场排查流程,用于指导现场计量故障排查工作。最后,结合现场工程实例对几种典型的低压反向走字原因进行剖析,挖掘造成计量异常根本原因,便于后续计量异常处理工作。

张贺然[2]（2020）在《智能电表自动检定系统的设计与应用》文中提出伴随我国经济的发展以及科技的进步,我国电力系统中智能电网的建设进程也不断加快,随之而来的是国内外智能电表技术的不断发展进步。目前在我国大部分地区传统的感应式电能表已经逐渐被智能电表所替代,智能电表不断增加的市场占有率带来的是智能电表检定工作的巨大需求,传统的人工检定模式存在着效率低下、误差率高的弊端,已经难以支撑我国电力系统智能电表上线的速度。故而在电力行业发展的进程中,智能电表自动化检定系统的研究与应用是必然的趋势。自此背景下,如果想要对检定系统的效率进行更深层次的提升,就需要以全新的科学技术进一步推进智能电表计量检定系统的产业升级,本课题立足于电力系统中智能电表计量功能及信息采集终端检定的原理和方法,对于智能电表检定系统的检定内容、装置、方法进行分类和选择,设计实现了检定系统的结构、功能、软件、硬件以及系统通讯方式等模块的设计及对应功能,具体研究工作包括:（1）将智能电表计量检定系统作为研究目标,对智能电表检定系统设计、开发工程中关键节点问题制定解决方案,针对过去旧的系统中存在的鉴定错误多、检定效率低下等问题进行改进,应用自动化检定技术提高系统检定效率并开发全自动化检定流水线,实现智能电表检定自动化,具体包括对电表主体、集中器和GPRS采集终端的检定。（2）传统的智能电表在存放中存在损耗率高、查找难度大等问题,本系统采用了立体库的方式对智能电表进行储存,同时采用了自动上下料的技术保障了自动化检定线的对接问题实现了上下料与检定系统的流程交互。（3）对智能电表系统进行了设计和实际应用,完成了检定系统外观、检定方案、全自动操作应用的设计,这一套功能的设计将人工操作弱化。针对自动化检定过程进行监控,采用系统软件、通信软件的设计,实现智能电能计量装置的检定功能全流程的传输和监控。（4）对检定系统进行实际操作,并基于检定系统现场应用情况进行包括自动分拣系统和误差控制系统的扩展应用研究及验证。

马浩,王立斌,武超飞,赵国鹏,马婷婷[3]（2020）在《存在反向有功电量低压用户的研判方法研究》文中研究表明针对部分低压电力用户存在反向有功电量,影响电量计算,引起台区线损指标异常,造成供电企业经济损失的问题。本文基于用电信息采集系统中的用电量数据,提出了一种反向有功电量低压电力用户的研判方法。通过分析分布式光伏用户、电能表错误接线低压电力用户、含有电磁制动设备低压电力用户以及计量装置故障低压电力用户等四类用户存在反向有功电量时的用电量特性,分别建立对应的识别规则,实现对存在反向电量的低压用户类型的快速研判,进而有针对性地对电能表接线错误的低压用户以及计量装置故障的低压用户重点跟踪、监测,以便及时处理,减少供电企业的损失。经实例验证,该方法符合实际业务且有效可行,可显着提高工作效率,同时为电网公司节省人力、物力资源。

张映雄[4]（2020）在《电能表错误接线的检查方法及预防措施》文中研究表明目前状况下,电力企业与用户进行电能核算主要是依靠电能计量来实现的,因此计量的准确性与企业和用户的利益息息相关,做好电能计量工作十分重要。电能表是电能计量中的重要设备,在安装电能表时,需要对其接线进行全面仔细的检查,制定相应的预防措施,保证电能表接线的正确性。文章就针对电能表错误接线的检查方法及预防措施进行研究与分析。

李振娜,蔡堃,林如兰[5]（2019）在《三相四线电能表错误接线对电能计量影响分析》文中研究表明根据三相四线有功电能表电能计量原理,结合向量图,分析在错误接线下三相四线有功电能表电能计量与正确接线时的误差值,并采用三相电能表校验装置,对错误接线下的三相四线有功电能表的实际电能计量性能进行验证,对处理实际由于错误接线引起的电能纠纷提供参考。

吕德勇[6]（2019）在《基于STM32的单相智能电能表设计》文中研究表明随着国家智能电网建设的不断推进,尤其是在国家电网提出建设“泛在电力物联网”后,窄带物联网（Narrow Band Internet of Things,NB-IoT）无线通信成为了智能电表的重要研究方向,对智能电表的深入研究与设计具有重大的现实意义以及广阔的市场空间。本文中的单相智能电能表采用了“专用计量芯片+MCU+NB-IoT”的组合方式,以STM32作为主控芯片、以ATM90E26作为电能计量芯片,以BC-95作为NB-IoT无线通信芯片,具有高精度、低功耗的特点,且有效改善了数据传输控制的可靠性,基于蜂窝移动网络,符合建设“泛在电力物联网”的发展趋势。针对当前市场上部分智能电表还不具备在线升级功能,本文在软件部分设计了远程升级子程序,工作人员在主站就可以完成对智能电表的远程升级。与同类产品相比,本设计方案中的电路安全可靠,电能表的总体性能稳定,具有非常广阔的市场前景以及应用价值。首先,介绍了本文的研究背景及意义,并且分析了国内外智能电表的发展现状及趋势。其次,对单相智能电能表的工作原理以及整体方案设计进行了研究。然后,对智能电表硬件设计进行介绍,给出了硬件设计的总体结构框图,并对主要功能模块电路原理图的设计思路及作用等进行了详细分析。基于硬件电路设计,随后介绍了软件设计的总体架构及开发环境,并且以流程示意图的形式对软件的主程序及部分子程序设计进行了分析。最后,按照国家能源局发布的单相智能电能表技术规范中的试验要求,通过试验测试平台,对本文中的单相智能电能表进行了NB-IoT通信验证、远程升级验证、功耗测试及部分准确度试验。试验结果表明,本文中的单相智能电表符合设计规范要求。

杨培[7]（2019）在《用电信息采集系统中计量异常事件分析方法与应用研究》文中进行了进一步梳理计量异常监测是用电信息采集系统的一个重要功能,可对用电现场的电量异常、电压电流异常、异常用电、负荷异常、时钟异常等多种异常情况设置报警标志,并生成相应的计量异常事件。通过对异常事件的有效分析,能够实时监测用电现场的运行状况。然而日常运行中的计量异常数量繁多,情况复杂,难以进行有效地分析处理及应用。为此,本文对计量异常事件的分析方法及其应用进行了研究。首先,对用电信息采集系统的体系结构进行了介绍,考虑到大部分计量异常事件都是通过采集数据进行分析诊断的,重点介绍了系统的采集功能和异常监测功能。其次,对引发计量异常事件的原因及处理方法进行了分析,对用电信息采集系统所能提供的计量异常事件逐一进行研究,包括异常定义、异常判断条件以及引发异常的原因,并给出较为完整规范的异常处理流程。再次,对计量异常事件之间的关联性进行了研究,提出了一种基于异常事件发生时间间隔的关联度算法模型,实现了对并发异常事件组合的甄别。在此基础上,将关联度与单个异常事件的异常原因概率相结合,提出了一种基于并发计量异常事件组合的故障疑似度算法。并以浙江省某地区的计量异常历史数据为基本数据源,对算法进行了验证。结果表明,该方法能有效地提高异常事件的分析效率和准确率。最后,对计量异常事件在反窃电和电能表运行状态监测中的应用进行了研究,提出了一种基于Apriori算法的窃电相关异常事件频繁项集挖掘方法,以及一种基于计量异常事件的电能表故障率分析方法。本文完成了对计量异常事件分析方法和异常事件应用的研究,为用电信息采集系统的功能优化、电能计量工作的发展提供了技术支持。

曾崇立[8]（2019）在《变电站电能计量监测与电量退补的工程研究》文中研究指明电能计量是电力企业市场营销经营管理重要环节。电能计量装置的正常工作、准确计量直接关系到购售电双方的利益,具有重要意义。随着社会经济的发展电力需求越来越大以及电力市场化改革的推进对电能计量的准确性要求进一步提高,电能计量装置异常问题越来越受到重视,原有的电能计量监测方式已不能适应形势的需要。变电站电能计量关系到电量结算、线损分析、用电考核等工作。变电站电能计量主要承担着关口计量、专线用户计量及考核计量,具有供用电量大的特点,传统的变电站电能计量监测方式已远远不能满足需要。近年来计量自动化系统得到大力发展和应用为在线监测电能计量装置提供了可能。当前计量自动化系统还处于建设阶段,还不具备变电站电能计量自动监测能力,监测完全依靠人工进行。监测结果完全取决于个人监测分析能力,并且监测人员大多不了解计量现场实际情况,在监测过程中存在错漏,同时也难以为计量故障或差错的现场处理提供强有力的支持。本论文讨论基于计量自动化系统变电站电能计量监测分析方法,退补电量计算方法及退补电量准确性评估方法。计量自动化系统以一定的时间间隔采集电子式电能表数据,电能计量装置发生计量故障或差错大都会引起数据异常。数据分析是基于计量自动化系统变电站电能计量监测的基础,本论文将针对常见故障或差错类型总结出相应的数据特点,并将数据特点与计量现场相结合,做到及时发现并处理各类计量故障或差错。计量故障或差错发生后需对差错电量进行退补,退补电量的准确性及合理性直接关系到供用电双方的切身利益。本论文讨论了电量退补的相关规定、退补电量计算方法合理性及退补电量准确性评估。

刘常[9]（2019）在《电能计量装置故障诊断与状态评估建模研究》文中提出电能计量装置是发电公司、电网公司、售电公司及电力用户之间进行准确计量、精准贸易结算、公平交易的重要工具,其运行的准确性和稳定性直接关系到贸易双方的经济利益。传统的电能计量装置监测方式为周期性现场校验,该方式存在着运行管理粗放不规范、工作效率低、故障发现及排查难度大、监测时效性差等问题。本文依托电能计量装置远程校验监测平台,对电能计量装置故障诊断与状态评估进行了建模研究。本文概述了电能计量装置的故障类型及诊断方法、状态评估指标及评估方法。设计了一套以规则推理为主、以机器学习算法为辅的故障诊断系统,可准确判断故障所属类型和定位故障发生位置。对于电能计量装置的状态评估,建立了完备的状态指标层次模型,在评估方法上应用了模糊层次分析法和灰色聚类法,全面客观地对电能计量装置的状态进行评估。在此基础上,本文设计并开发了电能计量装置故障诊断与状态评估软件系统。它可以对二次回路的失压、失流、误差超差、接线错误等常见典型故障进行定位与诊断,对电能表显示模块故障、计量模块故障、电源模块故障等的功能性故障进行智能识别;可根据电能计量装置出厂数据、实验室检定数据、周期校验数据等多项状态指标,对电压互感器、电流互感器、电能表及二次回路的健康状态、可靠性、精度等方面进行分析和评估。与传统的周期性现场校验模式相比,故障诊断与状态评估系统可对电能计量装置进行故障的实时监测,在调整校验计划、排除故障隐患等方面为运维人员提供依据,具备监测全面、时效性好、可预测性强等优点。最后,针对电能计量装置故障诊断和状态评估软件系统在故障诊断和状态评估准确性方面进行了仿真测试。仿真结果表明,系统对于各类电能计量装置的故障和运行状态均能进行合理有效的诊断和评估,具有良好的实用性能。

黄文江,刘川川,史焕弘[10]（2019）在《电能表的安装及错误连线的检查探讨》文中指出为了降低电能的损失,必须在工作中做到电能表计量的准确度,而保证电能表的准确度首要工作则是做好接线的工作,作为电力系统运行状态中的主要装置,电能表的精准性和有效性的测量,可以保证供应方和消费方的公平交易,这正是电能表的维护和检测工作的意义,本文旨在对电能表的安装过程的探讨和对如何防范错误连线的经验总结,尽可能为工作人员提供有效的经验和可参考的理论。

### 二、对电能表—错误接线的分析（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、对电能表—错误接线的分析（论文提纲范文）

#### （2）智能电表自动检定系统的设计与应用（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究意义

1.2 相关技术发展概况

1.2.1 国外研究现状

1.2.2 国内研究现状

1.3 本文研究内容

第二章 智能电表检定的原理及检定方法

2.1 智能电表工作原理和分类

2.1.1 智能电表的工作原理

2.1.2 智能电表分类

2.1.3 用电信息采集装置的分类及原理

2.1.4 用电信息采集装置信息传输原理

2.2 智能电表计量检定装置

2.2.1 电能表检定规程

2.2.2 智能电表检测方法

2.3 用电信息采集装置的检测

2.3.1 用电信息采集装置检测方法

2.3.2 用电信息采集装置的检定项目

2.4 本章小结

第三章 智能电表检定系统设计

3.1 智能电表检定系统的设计框架

3.1.1 智能电表自动化检定系统与传统检定系统对比

3.1.2 三相智能电表检查判定系统设计

3.2 系统硬件设计

3.2.1 仓库存储接驳单元

3.2.2 智能上下料单元

3.2.3 外观检测单元

3.2.4 自动耐压单元

3.2.5 多功能检查判定单元

3.2.6 检查判定后工作单元

3.2.7 检查判定系统运输线路

3.3 系统软件设计

3.3.1 电能表检查判定软件系统结构

3.3.2 软件功能

3.3.3 控制系统软件的整体设计

3.3.4 主控单元程序设计

3.3.5 检定执行单元程序设计

3.3.6 工控端软件设计

3.4 系统通讯方式

3.4.1 本地RS-232通讯方式

3.4.2 GPRS/CDMA通讯方式

3.4.3 以太网通信方式

3.5 本章小结

第四章 智能电表检定系统工程应用

4.1 智能电表检定系统的实现

4.1.1 存储及输送单元

4.1.2 外观检测单元

4.1.3 多功能检定单元

4.1.4 检定后处理单元

4.2 系统实际应用情况

4.3 系统拓展应用

4.3.1 拆卸智能电表自动分拣的需求剖析

4.3.2 自动分拣系统设计

4.3.3 自动分拣系统测试

4.4 检定系统误差控制技术拓展研究

4.4.1 误差控制的需求剖析

4.4.2 误差控制模块工作原理

4.5 误差试验控制模块试验

4.6 本章小结

第五章 结论与展望

参考文献

致谢

#### （3）存在反向有功电量低压用户的研判方法研究（论文提纲范文）

1 反向有功电量低压用户的分类方法

1.1 用户存在反向有功电量研判

1.2 分布式光伏用户研判

1.3 电能表接线错误用户研判

1.4 含有电磁制动设备的用户研判

1.5 计量装置故障的用户研判

2 具体流程

3 方法验证

4 结束语

#### （4）电能表错误接线的检查方法及预防措施（论文提纲范文）

1 电能表错误接线检查方法

1.1 试电笔检查法

1.2 直观检查法

1.3 电流电压检查法

1.4 灯泡检查法

2 电能表错误接线分析

2.1 电压断线

2.2 电压电流不同相位

2.3 零线未接入

2.4 单相或者两相电流互感器二次极性接反

3 电能表错误接线的预防措施

3.1 完善相关制度

3.2 做好密封管理

3.3 做好线路管理

3.4 制定详细的巡查计划

4 结语

#### （5）三相四线电能表错误接线对电能计量影响分析（论文提纲范文）

0 引言

1 三相四线有功电能表电能计量原理

2 三相四线有功电能表错误接线分析

2.1 A相电流互感器副边反极性的接线分析

2.2 AC相电流元件互相交换的接线分析

2.3 C相电流互感器副边反极性，B、C相电压元件调换接入的接线分析[1]

3 错误接线案例的验证

3.1 错误接线的验证方法

3.2 错误接线案例验证结果

4 结论

#### （6）基于STM32的单相智能电能表设计（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 论文研究的背景和意义

1.2 智能电能表国内外发展现状及趋势

1.2.1 行业发展概况

1.2.2 技术水平及特点

1.3 本文主要研究内容

第二章 电能表工作原理与整体方案设计

2.1 单相智能电表工作原理

2.1.1 电能计量基本原理

2.1.2 各计量单元工作原理

2.1.3 NB-IoT架构及优势

2.2 整体方案设计

2.2.1 主要技术参数

2.2.2 主要功能要求

2.2.3 STM32 芯片介绍

2.3 本章小结

第三章 单相智能电能表的硬件设计

3.1 整体结构框图

3.2 电源模块设计

3.3 电能计量模块设计

3.3.1 电能计量芯片简介

3.3.2 电压采样电路

3.3.3 电流采样电路

3.4 传统通信模块设计

3.4.1 RS-485 通信

3.4.2 红外通信

3.4.3 载波通信

3.5 NB-IoT无线通信模块设计

3.6 负荷控制模块设计

3.7 时钟与存储模块设计

3.7.1 时钟模块

3.7.2 存储模块

3.8 显示模块设计

3.9 本章小结

第四章 单相智能电能表的软件设计

4.1 总体结构及开发环境

4.1.1 总体结构

4.1.2 开发环境

4.2 主程序设计

4.3 NB-IoT程序设计

4.3.1 云平台部署及NB-IoT模块注册

4.3.2 NB-IoT入网初始化程序设计

4.3.3 NB-IoT上报数据程序设计

4.4 部分子程序设计

4.4.1 单片机初始化子程序设计

4.4.2 电能计量子程序设计

4.4.3 通信子程序设计

4.4.4 远程升级子程序设计

4.5 本章小结

第五章 单相智能电能表的性能测试

5.1 试验平台

5.2 NB-IoT通信验证

5.3 远程升级验证

5.4 准确度试验

5.4.1 起动试验

5.4.2 潜动试验

5.4.3 有功基本误差试验

5.4.4 频率改变试验

5.4.5 电压改变试验

5.5 功耗测试

5.6 本章小结

第六章 结论与展望

参考文献

攻读学位期间研究成果

致谢

#### （7）用电信息采集系统中计量异常事件分析方法与应用研究（论文提纲范文）

致谢

摘要

abstract

1 绪论

1.1 课题研究背景与意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 计量异常事件研究现状

1.2.2 异常分析方法研究现状

1.3 主要研究内容

1.4 章节安排

2 电能计量与计量异常事件

2.1 电能计量概述

2.1.1 电能计量定义

2.1.2 电能计量装置简介

2.2 计量异常事件来源

2.2.1 用电信息采集系统简介

2.2.2 数据采集功能

2.2.3 计量异常监测功能

2.3 计量异常事件分类

2.4 本章小结

3 单个计量异常事件分析方法研究

3.1 计量异常事件生成原因分析

3.1.1 电能计量装置故障

3.1.2 接线错误

3.1.3 人为窃电

3.1.4 其他原因

3.1.5 计量异常事件与异常原因关联

3.2 单个计量异常事件分析流程

3.2.1 电量异常事件分析

3.2.2 电流电压异常事件分析

3.2.3 接线异常分析

3.2.4 时钟异常分析

3.3 本章小结

4 基于计量异常事件组合的异常分析方法研究

4.1 整体研究方案

4.2 计量异常事件关联度分析

4.2.1 关联分析方法选择

4.2.2 基于历史告警数据的关联度模型

4.2.3 实例分析

4.3 基于异常事件组合的故障疑似度计算

4.3.1 单一异常事件下某类原因的故障疑似度

4.3.2 并发异常事件由某类原因引起的故障疑似度

4.3.3 实例分析

4.4 算法验证结果及分析

4.4.1 实验平台简介

4.4.2 实验数据

4.4.3 关联度算法验证结果及分析

4.4.4 故障疑似度算法验证结果及分析

4.5 本章小结

5 计量异常事件的应用研究

5.1 计量异常事件在反窃电中的应用

5.1.1 窃电行为与异常事件关联分析

5.1.2 窃电相关异常事件频繁项集挖掘方法

5.1.3 实际应用

5.2 计量异常事件在电能表运行状态监测中的应用

5.2.1 电能表故障与计量异常事件关联分析

5.2.2 基于计量异常事件的电能表运行状态监测方法

5.2.3 实际应用

5.3 本章小结

6 总结与展望

6.1 总结

6.2 展望

参考文献

附录 A 关联度表

A.1 低压用户关联度表

A.2 专变用户关联度表

作者简历

#### （8）变电站电能计量监测与电量退补的工程研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 课题的提出

1.2 变电站电能计量可靠性分析

1.3 变电站电能计量监测现状及差错电量退补现状

1.4 本文主要工作

第二章 计量自动化系统及变电站电能计量概况

2.1 计量自动化系统

2.2 电能计量监测主要使用的计量自动化系统功能模块

2.2.1 抄表数据功能模块

2.2.2 基础资料功能模块

2.2.3 报文查询功能模块

2.2.4 数据召测功能模块

2.2.5 电表电量查询功能模块

2.2.6 线损分析功能模块

2.3 变电站电能计量装置

2.3.1 电子式电能表

2.3.2 互感器

2.4 变电站电能计量二次回路

2.4.1 二次电压回路

2.4.2 二次电流回路

2.4.3 计量二次回路接入非计量设备

第三章 基于计量自动化系统电能计量监测方法

3.1 线损监测分析

3.1.1 非计量故障或差错引起的线损异常

3.1.2 电能计量故障或差错引起的线损异常

3.1.3 线损监测过程及分析方法

3.2 负荷数据监测分析

3.2.1 电压数据监测

3.2.2 电流数据监测

3.2.3 功率及功率因数监测

3.3 变电站电能计量故障及差错分析

3.4 提高变电站电能计量监测效率的途径

第四章 退补电量计算方法

4.1 电量退补的相关管理规定介绍

4.2 电量退补相关管理规定在退补中存在的问题

4.3 退补电量计算方法

4.3.1 功率计算法

4.3.2 电量平衡法

4.3.3 更正系数法

4.4 退补电量计算方法合理性及退补电量准确性评估

4.4.1 退补电量计算方法合理性评估

4.4.2 退补电量准确性评估

结论与展望

参考文献

攻读学位期间发表的论文

致谢

#### （9）电能计量装置故障诊断与状态评估建模研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

1 绪论

1.1 研究背景和意义

1.2 研究现状

1.3 论文的主要内容

2 电能计量装置故障诊断方法研究

2.1 故障诊断方法概述

2.2 基于信号处理的故障诊断

2.2.1 远程校验监测装置

2.2.2 电压二次回路故障诊断与定位

2.2.3 电流二次回路故障诊断与定位

2.2.4 电能表非功能性故障诊断

2.3 基于知识的故障诊断

2.3.1 基于人工神经网络的二次回路故障定位

2.3.2 基于决策树的电能表功能性故障诊断

2.4 本章小结

3 电能计量装置状态评估方法研究

3.1 状态评估方法概述

3.2 状态评估方法流程设计

3.2.1 建立状态评估指标体系

3.2.2 获取状态评估指标的评分值

3.2.3 指标评分值的聚类分析

3.2.4 评估指标的权重分析

3.2.5 综合状态评判向量求取

3.3 状态评估算例分析

3.4 本章小结

4 电能计量装置故障诊断系统与状态评估系统的软件设计

4.1 故障诊断系统的软件设计

4.1.1 软件结构设计

4.1.2 程序设计

4.1.3 GUI设计

4.2 状态评估系统的软件设计

4.2.1 软件结构设计

4.2.2 程序设计

4.2.3 GUI设计

4.3 本章小结

5 电能计量装置故障诊断系统与状态评估系统的仿真验证

5.1 故障诊断系统的仿真验证

5.1.1 整体电能计量装置故障诊断仿真

5.1.2 电压二次回路故障诊断仿真

5.1.3 电流二次回路故障诊断仿真

5.1.4 错误接线故障诊断仿真

5.1.5 误差超差故障诊断仿真

5.1.6 电能表功能性故障诊断仿真

5.2 状态评估系统的仿真验证

5.2.1 整体电能计量装置状态评估仿真

5.2.2 电压互感器状态评估仿真

5.2.3 电流互感器状态评估仿真

5.2.4 二次回路状态评估仿真

5.2.5 电能表状态评估仿真

5.3 本章小结

6 总结与展望

6.1 本文的主要工作和内容

6.2 工作展望

致谢

参考文献

附录 A 攻读硕士学位期间发表的论文

### 四、对电能表—错误接线的分析（论文参考文献）

- [1]低压电能表反向走字异常分析[A]. 魏海斌,张慧祥,郑心城,蒋涵,郭清华. 福建省电机工程学会2020年学术年会获奖论文集（下册）, 2021

- [2]智能电表自动检定系统的设计与应用[D]. 张贺然. 沈阳农业大学, 2020(05)

- [3]存在反向有功电量低压用户的研判方法研究[J]. 马浩,王立斌,武超飞,赵国鹏,马婷婷. 电力大数据, 2020(04)

- [4]电能表错误接线的检查方法及预防措施[J]. 张映雄. 智能城市, 2020(01)

- [5]三相四线电能表错误接线对电能计量影响分析[J]. 李振娜,蔡堃,林如兰. 计量与测试技术, 2019(08)

- [6]基于STM32的单相智能电能表设计[D]. 吕德勇. 青岛大学, 2019(03)

- [7]用电信息采集系统中计量异常事件分析方法与应用研究[D]. 杨培. 中国计量大学, 2019(02)

- [8]变电站电能计量监测与电量退补的工程研究[D]. 曾崇立. 广东工业大学, 2019(02)

- [9]电能计量装置故障诊断与状态评估建模研究[D]. 刘常. 华中科技大学, 2019(01)

- [10]电能表的安装及错误连线的检查探讨[J]. 黄文江,刘川川,史焕弘. 电子世界, 2019(06)

本文来源: https://www.lunwen00.cn/article/eb5b5c4148f064acab03a232.html